{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["招标目录 (7)","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"招标目录 (7)","index":0,"n_rows":44,"n_cols":14,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,3],[1,4,1,8],[1,11,1,13],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[6,0,10,0],[6,1,10,1],[6,2,10,2],[6,4,8,4],[6,6,8,6],[11,0,15,0],[11,1,15,1],[11,2,15,2],[11,4,13,4],[11,6,13,6],[16,0,19,0],[16,1,19,1],[16,2,19,2],[16,4,18,4],[16,6,18,6],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[20,2,23,2],[20,4,22,4],[20,6,22,6],[24,0,28,0],[24,1,28,1],[24,2,28,2],[24,6,25,6],[27,3,28,3],[27,4,28,4],[27,6,28,6],[29,0,33,0],[29,1,33,1],[29,2,33,2],[29,6,30,6],[32,3,33,3],[32,4,33,4],[32,6,33,6],[34,0,36,0],[34,1,36,1],[34,2,36,2],[34,4,36,4],[34,6,36,6],[38,0,40,0],[38,1,40,1],[38,2,40,2],[38,4,39,4],[38,6,39,6],[43,11,43,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["衡阳市中心医院2023.07.28院内招标、遴选议价结果公示"]
["时间：2023年07月28日                                                                                                                            ",{"$nulls":3},"共10项",{"$nulls":6},"地点：门诊综合大楼六楼615会议室"]
["序号","性质","科室","项  目","生产厂家","规格型号","投标企业","原配送/\n单价(元)","中标/\n单价(元)","报价/\n单价(元)","二次报价/\n单价(元)","最终价(元)单价","是否\n通过","备注1"]
[1,"遴选","胸外科","一次性使用心脏冷停搏液灌注器","宁波菲拉尔医疗用品有限公司","BI-200型","宁波菲拉尔医疗用品有限公司",120,300,300,{"v":280,"d":"280.00"},{"v":280,"d":"280.00"},"通过","00039644"]
[{"$nulls":3},"一次性使用心脏停跳液灌注器","西安西京医疗用品有限公司","型号：XJ-21-16；规格：HG-B、JG-B","长沙君悦医疗器械有限公司",null,280,280,{"v":280,"d":"280.00"},null,null,"00352422"]
[{"$nulls":3},"一次性使用心脏停跳液灌注器","西安通标医疗器械有限公司","B型","长沙春晖医疗科技有限公司",null,470,470,{"v":360,"d":"360.00"},null,null,"00242762/\n00242753"]
[2,"遴选","胸外科","一次性使用人工心肺机体外循环管道包","宁波菲拉尔医疗用品有限公司","成人型","宁波菲拉尔医疗用品有限公司",175,320,320,{"v":300,"d":"300.00"},{"v":300,"d":"300.00"},"通过","00039665"]
[{"$nulls":3},"一次性使用人工心肺机体外循环管道包",null,"儿童型",null,175,320,320,{"v":300,"d":"300.00"},{"v":300,"d":"300.00"},"通过","00039669"]
[{"$nulls":3},"一次性使用人工心肺机体外循环管道包",null,"婴儿型",null,175,320,320,{"v":300,"d":"300.00"},{"v":300,"d":"300.00"},"通过","00039671"]
[{"$nulls":3},"一次性使用人工心肺机体外循环管道","天津市塑料研究塑有限公司","成人；儿童；婴儿","长沙君悦医疗器械有限公司",null,"成人383；儿童666；婴儿：666","成人383元 儿童666元婴儿：666元",{"v":380,"d":"380.00"},null,null,"成人：00085810\n儿童：00088545\n婴儿：00088549"]
[{"$nulls":3},"一次性使用人工心肺机体外循环管道","西安通标医疗器械有限公司","成人型、成人A型、成人B型、成人C型、成人D型、成人E型、成人F型、儿童型、儿童A型、儿童B型、儿童C型、儿童D型、儿童F型、儿童G型","长沙春晖医疗科技有限公司",null,"成人1039.5儿童1450婴儿1039.5","成人1039.5儿童1450婴儿1039.5",{"v":230,"d":"230.00"},null,null,"00242723/00242710/00242725"]
[3,"遴选","胸外科","一次性使用人工心肺机体外循环管道包-左心吸引头（配用部件）","宁波菲拉尔医疗用品有限公司","成人型","宁波菲拉尔医疗用品有限公司",40,82,82,{"v":80,"d":"80.00"},{"v":80,"d":"80.00"},"通过","00039772"]
[{"$nulls":3},"一次性使用人工心肺机体外循环管道包-左心吸引头（配用部件）",null,"儿童型",null,40,82,82,{"v":80,"d":"80.00"},{"v":80,"d":"80.00"},"通过","00039772"]
[{"$nulls":3},"一次性使用人工心肺机体外循环管道包-左心吸引头（配用部件）",null,"婴儿型",null,40,82,82,{"v":80,"d":"80.00"},{"v":80,"d":"80.00"},"通过","00039772"]
[{"$nulls":3},"一次性使用左心引流管","常州市康心医疗器械有限公司","型号：A型、B型；\n规格：大号、小号。","长沙君悦医疗器械有限公司",null,280,280,{"v":265,"d":"265.00"},null,null,"00414744"]
[{"$nulls":3},"一次性使用吸引管","常州市龙莱富医用材料有限公司","\"A型：4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm；\nB-I型：4.0mm、4.5mm、5.0mm、6.0mm、6.5mm（配内芯）；\nB-II型：4.0mm（配内芯）、5.0mm（配内芯）、6.0mm（配内芯）；\nC-I型：4.0mm、4.5mm、5.8mm；\nC-II型：4.0mm、4.5mm、6.0mm；L型：3.0mm、4.0mm、5.0mm；\"\n","长沙春晖医疗科技有限公司",null,279,279,{"v":100,"d":"100.00"},null,null,"00088243"]
[4,"遴选","胸外科","一次性使用人工心肺机体外循环管道包-右心吸引头（配用部件）","宁波菲拉尔医疗用品有限公司","成人型","宁波菲拉尔医疗用品有限公司",40,82,82,{"v":80,"d":"80.00"},{"v":80,"d":"80.00"},"通过","00039764"]
[{"$nulls":3},"一次性使用人工心肺机体外循环管道包-右心吸引头（配用部件）",null,"儿童型",null,40,82,82,{"v":80,"d":"80.00"},{"v":80,"d":"80.00"},"通过","00039764"]
[{"$nulls":3},"一次性使用人工心肺机体外循环管道包-右心吸引头（配用部件）",null,"婴儿型",null,40,82,82,{"v":80,"d":"80.00"},{"v":80,"d":"80.00"},"通过","00039764"]
[{"$nulls":3},"一次性使用心外吸引管导管","常州市康心医疗器械有限公司","大号-1、大号-2、小号-1、小号-2","长沙君悦医疗器械有限公司",null,145,145,{"v":140,"d":"140.00"},null,null,"00415815"]
[5,"遴选","胸外科","一次性使用心脏冷停搏液灌注器-灌注针（组件）","宁波菲拉尔医疗用品有限公司","BI-200（备注：成人用）\n","宁波菲拉尔医疗用品有限公司",30,88,88,{"v":80,"d":"80.00"},{"v":80,"d":"80.00"},"通过","00039656"]
[{"$nulls":3},"一次性使用心脏冷停搏液灌注器-灌注针（组件）",null,"BI-200（备注：儿童用）",null,30,88,88,{"v":80,"d":"80.00"},{"v":80,"d":"80.00"},"通过","00039656"]
[{"$nulls":3},"一次性使用心脏冷停搏液灌注器-灌注针（组件）",null,"BI-200（备注：婴儿用）",null,30,88,88,{"v":80,"d":"80.00"},{"v":80,"d":"80.00"},"通过","00039656"]
[{"$nulls":3},"一次性使用心脏停跳液灌注管路","常州市康心医疗器械有限公司","直1型：大号-1、中号-1、小号-1\n直2型：大号-1、中号-1、小号-1\nY型：大号、中号","长沙君悦医疗器械有限公司",null,158,158,{"v":150,"d":"150.00"},null,null,"00415963"]
[6,"遴选","胸外科","一次性使用人工心肺机体外循环管道包-动脉插管（配用部件）备注：整体动脉","宁波菲拉尔医疗用品有限公司","08F，10F,12F,14F,16F","宁波菲拉尔医疗用品有限公司","/",420,420,{"v":400,"d":"400.00"},{"v":400,"d":"400.00"},"通过","00039731"]
[{"$nulls":3},"一次性使用人工心肺机体外循环管道包-动脉插管（配用部件）","宁波菲拉尔医疗用品有限公司","10F,12F,14F,16F,18F,20F,22F,24F,26F",null,110,130,130,{"v":120,"d":"120.00"},{"v":120,"d":"120.00"},"通过","00039717"]
[{"$nulls":3},"一次性使用体外循环配套动脉插管","常州市康心医疗器械有限公司","ZO型：2.7（8FR）、3.3（10FR）、4.0（12FR）、4.7（14FR）、5.3（16FR）、6.0（18FR）、6.7（20FR）、7.3（22FR）、8.0（24FR）；\nL型：2.7（8FR）、3.3（10FR）、4.0（12FR）、4.7（14FR）、5.3（16FR）、6.0（18FR）、6.7（20FR）、7.3（22FR）、8.0（24FR）","长沙君悦医疗器械有限公司",null,"ZO型：160\nL型：180","ZO型：160元\nL型：180元",{"v":145,"d":"145.00"},null,null,"ZO型：00414801\nL型：00414982"]
[{"$nulls":3},"一次性使用体外循环导管插管","常州市龙莱富医用材料有限公司","型号：动脉插管；\n规格：Fr8、Fr10、Fr12、Fr14、Fr16、Fr18、Fr20、Fr22、Fr24","长沙春晖医疗科技有限公司",null,110,110,{"v":100,"d":"100.00"},null,null,"00088692"]
[{"$nulls":5},"型号：股动脉插管；规格：Fr8、Fr10、Fr12、Fr14、Fr15、Fr17、Fr19、Fr21、Fr23、Fr25",null,null,1900,1900,{"v":1850,"d":"1850.00"},{"v":1850,"d":"1850.00"},"通过","00088603"]
[7,"遴选","胸外科","一次性使用人工心肺机体外循环管道包-静脉插管（配用部件）备注：双极静脉","宁波菲拉尔医疗用品有限公司","32F（备注：32/40）\n34F（备注：34/46）\n36F（备注：36/46）             36F (备注：36/51）","宁波菲拉尔医疗用品有限公司","/",395,395,{"v":380,"d":"380.00"},{"v":380,"d":"380.00"},"通过","00039761"]
[{"$nulls":3},"一次性使用人工心肺机体外循环管道包-静脉插管（配用部件）","宁波菲拉尔医疗用品有限公司","12F,14F,16F,18F,20F,22F,24F,,26F,28F,30F,32F,34F,36F,38F,40F",null,105,130,0,{"v":120,"d":"120.00"},{"v":120,"d":"120.00"},"通过","00039741"]
[{"$nulls":3},"一次性使用体外循环配套静脉插管","常州市康心医疗器械有限公司","直型：4.0（12FR）、4.7（14FR）、5.3（16FR）、6.0（18FR）、6.7（20FR）、7.3（22FR）、8.0（24FR）、8.7（26FR）、9.3（28FR）、10.0（30FR）、10.7（32FR）、11.3（34FR）、12.0（36FR）、12.7（38FR）、13.3（40FR）\nL型：4.0（12FR）、4.7（14FR）、5.3（16FR）、6.0（18FR）、6.7（20FR）、7.3（22FR）、8.0（24FR）、8.7（26FR）、9.3（28FR）、10.0（30FR）、10.7（32FR）、11.3（34FR）、12.0（36FR）、12.7（38FR）、13.3（40FR）","长沙君悦医疗器械有限公司",null,180,180,{"v":160,"d":"160.00"},null,null,"直型：00415205\nL型：00415161"]
[{"$nulls":3},"一次性使用体外循环导管插管","常州市龙莱富医用材料有限公司","型号：静脉插管；\n规格：Fr14、Fr16、Fr18、Fr20、Fr22、Fr24、Fr26、Fr28、Fr30、Fr32、Fr34、Fr36、Fr38","长沙春晖医疗科技有限公司",null,126,126,{"v":110,"d":"110.00"}]
[{"$nulls":5},"型号：股静脉插管；规格：Fr15、Fr17、Fr19、Fr21、Fr23、Fr25、Fr27、Fr29",null,null,1800,1800,{"v":1750,"d":"1750.00"},{"v":1750,"d":"1750.00"},"通过","00088722"]
[8,"遴选","胸外科","一次性使用血液微栓过滤器","宁波菲拉尔医疗用品有限公司","FAF-1（成人型）","宁波菲拉尔医疗用品有限公司",114,135,135,{"v":135,"d":"135.00"},{"v":135,"d":"135.00"},"通过","00039619"]
[{"$nulls":3},"一次性使用血液微栓过滤器",null,"FAF-2（儿童型）",null,110,135,135,{"v":135,"d":"135.00"},{"v":135,"d":"135.00"},"通过","00039628"]
[{"$nulls":3},"一次性使用血液微栓过滤器",null,"FAF-3（婴儿型）",null,150,180,180,{"v":150,"d":"150.00"},{"v":150,"d":"150.00"},"通过","00039631"]
[9,"遴选","胸外科","一次性使用贮血滤血器","宁波菲拉尔医疗用品有限公司","FCR-2000K型","宁波菲拉尔医疗用品有限公司",114,130,130,{"v":120,"d":"120.00"},{"v":120,"d":"120.00"},"通过","00039546"]
[10,"遴选","胸外科","血液浓缩器","宁波菲拉尔医疗用品有限公司","D150","宁波菲拉尔医疗用品有限公司",800,1700,1700,{"v":1200,"d":"1200.00"},{"v":1200,"d":"1200.00"},"通过","00037000"]
[{"$nulls":3},"血液浓缩器",null,"D200",null,800,1500,1500,{"v":1200,"d":"1200.00"},{"v":1200,"d":"1200.00"},"通过","00036988"]
[{"$nulls":3},"空心纤维血液浓缩器","西安西京医疗用品有限公司","XJ-UF100、XJ-UF55、XJ-UF28","长沙君悦医疗器械有限公司",null,1100,1100,{"v":980,"d":"980.00"},null,null,"00075725"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"采购中心",null,"2023.07.28"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":3,"n_cols":17,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,2,0],[0,1,2,1],[0,2,2,2],[0,3,2,3],[0,4,2,4],[0,5,2,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[3,"招标","耳鼻喉科","耳鼻喉镜及器械1套预算19.8万元/套",1,"套",null,"杭州浙江天松","见附件","长沙洪福医疗器械有限公司",null,null,{"v":188000,"d":"188000.00"},{"$nulls":3},"配件附件见清单"]
[{"$nulls":7},"杭州南宁","见附件","湖南溢东科技发展有限公司",null,null,{"v":195000,"d":"195000.00"},{"$nulls":3},"配件附件见清单"]
[{"$nulls":7},"杭州汇大","见附件","湖南华瑞康迪医学科技有限公司",null,null,{"v":196000,"d":"196000.00"},{"$nulls":3},"配件附件见清单"]