## Sheet1
2024年11月1日衡阳市中心医院院内议价，临购，讨论，维修结果（三）
时间:2024年11月1日 | [6 empty] | 共17项 | [5 empty] | 地点：门诊综合大楼六楼615会议室
序号 | 性质 | 科室 | 项 目 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 规格型号 | 投标企业 | 是否授权 | 中标（报）价/ 单价(元) | 二次报价/ 单价(元) | 最终价/单价(元) | 是否 通过 | 备注 | 平台编码 注册证 | 医保编码
1 | 变更 ＋议价 | ICU | 血液过滤管路及附件 |  | 个 | 海默医疗股份有限公司HAEMOTRONIC S.p.A. | Aqualine D | 湖南雁优贸易有限公司 | 是 | 挂网价：1200 报价：1100 | 1080 | 1080 | 通过 | 因日装机CRRT机器原有配套耗材即将停产，现增加替代型号 旧型号：Aqualine (原采购价675元,挂网价：950.) 新型号：Aqualine D 专机耗材 | HC1001641310 国械注进20163102349 | C10050201000000095120000002
时间:2024年11月1日 项 目: 血液过滤器; 时间:2024年11月1日 单位: 个; 时间:2024年11月1日 生产厂家: 日机装比利时有限公司Nikkiso Belgium bvba; 共17项 规格型号: HF12 HF07＋ HF03; 共17项 是否授权: 是 | 挂网价：1580 报价：1500 | 1460 | 1460 | 通过 | 旧型号：HF1200 （原采购价1125元,挂网价：950元.） 新型号：HF12 专机耗材 2024年10月11日上会议价待定项目 | HC1001641305 HC1001641306 HC1001641307 国械注进20213100215 | C10050116700000095120000006
2 | 议价 | 血管外科 | 经颈静脉肝内穿刺系统 | 1 | 根 | 苏州恒瑞宏远医疗科技有限公司 | HR4050 | 湖南达嘉维康医药有限公司 |  | 挂网价：5500 报价：5500 | 5500 | 5500 | 通过 | 2022年11月4日招标议价 原挂网价：7500元/根 原采购价：6000元/根 2022年至2024年10月累计消耗5根 （剩余库存调价） | HC1000802385 国械注准20213030584 | C02064402600002127610000001
3 | 临购 | 儿童康复科 | 矫正用耳模型 | 1 | 个 | 美国蓓康恩医疗有限公司 | BE210 | 湖南贝力申生物科技有限公司 |  | 挂网价：11000 报价：8400 | 7800 | 7800 | 通过 | 2023年7月18日临购4只（两对） 原挂网价：12000元/个 原采购价8100元/个 第二次临购 | HC1000663410 国械注进 20152191638 | C03160923400002001250000002
时间:2024年11月1日 数量: 1; 时间:2024年11月1日 单位: 个; 共17项 规格型号: BE211 | 挂网价：11000 报价：8400 | 7800 | 7800 | 通过 |  | HC1000663412 国械注进 20152191638
4 | 情况说明 （产品 名称 变更） | 心内科 | 原产品名称：一次性使用冠状动脉球囊扩张导管 现产品名称：固有导丝冠脉刻痕球囊扩张导管 |  |  | 业聚医疗(荷兰）有限公司OrbusNeich Mediacl,B.V. | 620-153-1 620-203-1 625-153-1 625-203-1 | 湖南沃健科贸有限公司 |  | 原产品名称：一次性使用冠状动脉球囊扩张导管 现产品名称：固有导丝冠脉刻痕球囊扩张导管 |  |  | 通过 | 2021年8月27招标议价 现挂网价:3900 现采购价：3510 | 4808 国械注进20173030456 | C0202070020000004338
5 | 情况说明 （生产厂家 变更） | 神经内科 | 输送导管 |  |  | 原生产厂家：泓懿医疗器械（苏州）有限公司 现生产厂家：健源医疗科技（无锡）有限公司 | 全规格型号 | 衡阳晶旭贸易有限责任公司 |  | 原生产厂家：泓懿医疗器械（苏州）有限公司 现生产厂家：健源医疗科技（无锡）有限公司 |  |  | 通过 | 2024年9月6日招标议价 挂网价：9600 采购价：8800 | 00414225 国械注准20223030011
6 | 讨论 | 消化内科 | 一次性使用胆红素血浆吸附器 |  |  | 健帆生物科技集团股份有限公司 | BS330 | 湖南安尔特贸易有限公司 |  | 挂网价：3705 报价：3660 |  |  | 通过 | 2024年9月13日通过招标遴选中标耗材 挂网价：3705元，最终价：3660元，原采购价3660元. | HC1001823472 国械注准20163100373
7 | 讨论 | 产科 | 一次性宫腔压迫球囊套件 |  |  | 扬州强健医疗器材有限公司 | C型 | 湖南子翼康达贸易有限责任公司 |  | 挂网价：1455 | 1091 | 900 | 通过 |  | HC1000129872 苏械注准 20172182400
HC1000393769 苏械注准 20172182400 | bar: 共17项 规格型号
8 | 中标后讨论 | 后勤保障部 | 衡阳市中心医院华新院区综合节能改造项目 （上限值：77079000元） | 1 | 项 |  |  | 南方电网综合能源股份有限公司 |  | 77042970/15年 | 77042970/15年 | 77042970/15年 | 待定 | 招标代理公司：湖南智曜项目管理有限公司 电费: 3445800元/年, 15年共51687000元 燃气费:1231398元/年, 15年共 18470970元 维保费:459000元/年, 15年共6885000元 （由后勤保障部沟通好细节后再上会）
时间:2024年11月1日 序号: 9; 时间:2024年11月1日 性质: 讨论; 时间:2024年11月1日 科室: 后勤保障部; 时间:2024年11月1日 项 目: 膳食科食品供应商开票税金问题; 共17项 投标企业: 湖南孝顺餐饮管理有限公司 |  |  |  | 下次 再议 | 由后勤保障部确认细节后再议
衡阳途鹏食品配送有限公司
湖南万美鲜食品配送有限公司
10 | 续签 | 后勤保障部 | 手术室层流维保 | 1 | 年 |  |  | 衡阳市蒸湘区长顺冷气经营维修中心 |  | 176800元/年 | 176800元/年 | 176800元/年 | 通过 | 2022年10月11日招标 续签第二年 （2024.11.1-2025.10.31） 单价在2000元以内的配件由维保公司承担，2000以上配件由院方购买维保公司免费更换安装（不含耗材）
11 | 情况说明 | 后勤保障部 | 松井除湿机 | 4 | 台 |  | 原型号： SJ-125W 更正后型号： SJ-125E | 衡阳市蒸湘区长顺冷气经营维修中心 |  | 680元/台 | 660元/台 | 660元/台 | 通过 | 2024年9月13日上会零购4台，按680元/台通过，供应商提供电子卖场下单商品规格型号与上会通过型号不一致且电子卖场提示销售价格偏高,高出平均销售价(¥660.75)2.91%
时间:2024年11月1日 项 目: 先科冷风扇CG-710L; 时间:2024年11月1日 数量: 1; 时间:2024年11月1日 单位: 台; 共17项 规格型号: 先科冷风扇CG-710L | 550元/台 | 500元/台 | 500元/台 | 通过 | 2024年9月13日上会零购1台，按660元/台通过，电子卖场下单提示异常采购（该商品销售价格偏高，高出平均销售价（528.19元）24.96%，供应商重新报价
12 | 维修 | 后勤保障部 | 华新院区中央空调冷却系统维修 | 2 | 台 | 冷却塔电机 （包含安装） | 上海通联Y160L-4 | 衡阳市石鼓区宏伟机电维修部 |  | 4500元/台 | 总计按18000元结算 |  | 通过 | 曾工13975409783 报价总计：22000元
时间:2024年11月1日 数量: 2; 时间:2024年11月1日 单位: 台; 时间:2024年11月1日 生产厂家: 75Kw冷却泵电机铜线; 共17项 规格型号: 上海通联Y280s-4 | 4600元/台
时间:2024年11月1日 数量: 1; 时间:2024年11月1日 单位: 台; 时间:2024年11月1日 生产厂家: 55Kw冷冻泵电机铜钱; 共17项 规格型号: 上海通联Y250-4 | 3800元/台
13 | 维修 | 后勤保障部 | ICU负压吸引堵塞疏通维修 | 4 | 个 |  | 吸引终端 | 衡阳市奉慈医疗设备有限公司 |  | 111 | 总计按2600元结算 |  | 通过 | 董:15200516306 报价总计：3024元
时间:2024年11月1日 数量: 15; 时间:2024年11月1日 单位: 米; 共17项 规格型号: φ24*1不锈钢管 | 54
时间:2024年11月1日 数量: 6; 时间:2024年11月1日 单位: 米; 共17项 规格型号: φ10*1不锈钢管 | 25
时间:2024年11月1日 数量: 5; 时间:2024年11月1日 单位: 套; 共17项 规格型号: 22YC不锈钢接头 | 38
时间:2024年11月1日 数量: 8; 时间:2024年11月1日 单位: 套; 共17项 规格型号: 6YC不锈钢接头 | 20
时间:2024年11月1日 数量: 6; 时间:2024年11月1日 单位: 个; 共17项 规格型号: 22YC不锈钢弯头 | 45
时间:2024年11月1日 数量: 1; 时间:2024年11月1日 单位: 项; 共17项 规格型号: 安装人工费 | 1000
14 | 电子卖场 | 后勤保障部 | 二次供水设施清洗消毒 （上限值：7500元/次） | 2 | 次 |  |  | 衡阳创康环保服务有限公司 |  | 7500元/次 | 7000元/次 | 7000元/次 | 通过 | 一年内两次清洗消毒 （雁峰院区、华新院区各一次）
15 | 续签 | 医务部 | 2025年度放射工作人员个人剂量监测服务 | 1 | 年 |  |  | 湖南省职业病防治院 |  | 255元/个 | 240元/个 | 240元/个 | 通过 | 2024年1月19日招标 2025年度拟监测个数250个 续签第一年 （2024年10月16日-2025年10月15日）
16 | 续签 | 信息科 | 智能自助服务终端 | 2 | 台 |  | CS-SD22-CP | 湖南视翰电子科技有限公司 |  | 10500元/台 | 10500元/台 | 10500元/台 | 通过 | 华新院区挂号叫号系统增补 (报价总计:22600元）
时间:2024年11月1日 项 目: 神州视翰信息显示客户端软件V1.0; 时间:2024年11月1日 数量: 2; 时间:2024年11月1日 单位: 点; 共17项 规格型号: V1.0 | 800元/点 | 800元/点 | 800元/点 | 通过
17 | 续签 | 财务科 | 医院绩效管理系统维护服务费 | 1 | 年 |  |  | 北京保诚医院管理有限公司 |  | 125000元/年 | 125000元/年 | 125000元/年 | 通过 | 2023年09月15日上会议价按125000元/年通过 2024.10.1-2025.9.30 单一来源
[14 empty] | 采购办 | 2024.11.1