{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Sheet1","Sheet4","Sheet2","Sheet3","Sheet5","Sheet6"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":118,"n_cols":8,"rows_kept":118,"flags":["formulas_cached_only"]}
["名称","资产号","原值","型号","使用科室","购置日期","报废日期","去向"]
["注射泵",10775,4100,"JEB-1800","心血管中心","2008.4.21",2014.8,"设备科"]
["空调2",8842,null,null,120,"2004.12.31",2014.6,"设备科"]
["空调2",8840,null,null,120,"2004.12.31",2014.6,"设备科"]
["冰箱",9381,null,"BCD-181","骨科2区","2007.1.29",2014.6,"设备科"]
["监护仪",9025,21000,"PC-9000","骨科三区","2008.01.21",2014.5,"设备科"]
["空调",24309,null,"KFR-43GW","烧伤科",2003.8,2014.3,"设备科"]
["冰箱",null,null,"容声BCD-103D","儿科",1998,2013.9,"设备科"]
["注射泵",null,4800,"MP-2003","NICU","2007.03.24",2013.1,"设备科"]
["黄疸测定仪",11764,19000,null,"NICU","2009.10.15",2013.1,"设备科"]
["监护仪",9729,47000,"HP-78352C","麻醉科",2000.12,2013.11,"设备科"]
["监护仪",26054,25000,"CD 2000","麻醉科",2003.12,2013.11,"设备科"]
["监护仪",9699,48000,"509B","麻醉科",2002.12,2013.11,"设备科"]
["监护仪",9700,48000,"509B","麻醉科",2002.12,2013.11,"设备科"]
["空调",26429,null,"美的43GW","体检中心",2002,2013.7,"华新设备库房"]
["空调",26438,null,"美的43GW","体检中心",2002,2013.7,"华新设备库房"]
["空调",26437,null,"美的43GW","体检中心",2002,2013.7,"华新设备库房"]
["空调",10568,null,"美的43GW","体检中心",2002,2013.7,"华新设备库房"]
["空调",null,null,"美的43GW","仁济门诊",2002,2013.7,"设备科"]
["空调",null,null,"美的43GW","仁济门诊",2002,2013.7,"设备科"]
["空调",26439,null,"志高75LW","体检中心",1999,2013.7,"华新设备库房"]
["空调",26429,null,"美的43GW","体检中心",2002,2013.7,"华新设备库房"]
["空调",8846,null,"美的50GW",120,2001,2013.7,"设备科"]
["空调",8848,null,"美的50GW",120,2001,2013.7,"设备科"]
["电动吸引器",13083,null,"YB-MD23","急诊科",1998,2013.5,"设备科"]
["呼吸机",null,179000,"PB740","ICU",1999.8,2013.3,"ICU"]
["综合产床",null,8580,null,"产科",2000.12,null,"设备科"]
["膜式吸引器",null,null,"YB-MD23","产科",2001.12,null,"设备科"]
["血透机",null,20000,"4008B","血透室",1998,2012.12,"设备科"]
["裂隙显微镜",null,13900,"Y2-58","眼科",1983,2012.1,"设备科"]
["复印机",14048,6900,"STUDIO 166","医务部病案室",2008.11,2012.1,"设备科"]
["空调",null,null,"美的KFR-32GW","仁济门诊",2000.01,2012.8,"设备科"]
["宫腔诊疗系统",null,153000,"锦源","妇科","2004.11.26",2012.1,"设备科"]
["吸引器",12570,1800,"YB.DX-30/093","神经外科",2001.12,2012.6,"设备科"]
["吸引器",12569,1800,"YB.DX-30/093","神经外科",2001.12,2012.6,"设备科"]
["吸引器",12574,1490,"YB.DX-30/093","神经外科",2004.12,2012.6,"设备科"]
["吸引器",12573,1490,"YB.DX-30/093","神经外科",2004.12,2012.6,"设备科"]
["手术显微镜",null,19500,"苏州","手术室",2000.12,2012.2,"已于2012年7月5日处理"]
["高压灭菌柜",null,103350,"MG-1.2","供应室",2005.11,2012.3,"已于2012年4月27日处理"]
["高压灭菌柜",null,24780,"YX-WF32-500","供应室",2000.12,2012.3,"已于2012年4月27日处理"]
["蒸馏水器",null,11290,null,"供应室",2000.12,2012.3,"已于2012年4月27日处理"]
["洗片机",10599,null,"302XT","体检中心",2007.8,2011.12,"华新设备库房"]
["X光机",23609,null,"GE 7H-600X","体检中心",2002.12,2011.12,"已赠予衡阳县洪市镇卫生院"]
["超静工作台",{"$nulls":3},"检验科",1998,2011.12,"设备科"]
["培养箱",null,null,"JP-420","检验科",1982,2011.12,"设备科"]
["时间分辨仪",null,null,"泰莱-2号","检验科",2003.9,2011.12,"设备科"]
["电冰箱",{"$nulls":3},"检验科",1989,2011.12,"设备科"]
["冰箱",null,null,"N09570","检验科",1999,2011.12,"设备科"]
["高频发射器",null,null,"奥林帕斯DSD-2E","内窥镜",1985,2011.9,"设备科"]
["胰岛素泵",null,45000,"V100","内分泌",2004,2011.9,"以旧换新"]
["监护仪",null,null,"PM-9000","骨科三区",2000.12,2011.9,"设备科"]
["X光机",null,320000,"GE R-600","放射科",2000,2011.1,"已赠予衡南县鸡笼镇卫生院"]
["冰箱",{"$nulls":3},"核医学",1993,2011.8,"设备科"]
["血透机",null,20000,"4008S","血透室",1998,2011.11,"设备科"]
["血透机",null,20000,"4008S","血透室",1998,2011.11,"设备科"]
["传真机",null,1100,"OEF116","体检中心",2005,2010.01,"已于2011年4月23日处理"]
["冰箱",null,null,"BYD-155","同位素",1988,2010.3,"已于2011年4月23日处理"]
["核磁共振",null,4800000,"奔马-2000","放射科",2000.01,2010.09,"已于2011年7月28日处理"]
["包埋机",null,null,"湖北亚光","病理科",2000,2010.9,"已于2011年4月23日处理"]
["手术床",null,1419,null,"手术室",1999,2010.4,"已于2011年4月23日处理"]
["无影灯（3台）",null,24464,"汕头","手术室",2002,2010.4,"已于2011年4月23日处理"]
["展示柜",null,2500,"SC-182A","超乳",1997.11,2010.4,"已于2011年7月28日处理"]
["骨折愈合仪",null,92000,"EDT-100","创伤骨科",2001,2010.4,"已于2011年4月23日处理"]
["手术床",null,1419,null,"手术室",1999,2010.4,"已于2011年4月23日处理"]
["婴儿暖箱",null,14870,"NC-Y8BGS","儿科",1999.01,2009.08,"已于2011年4月23日处理"]
["CO2激光治疗仪",null,18800,null,"皮肤科",1996,2009.5,"已于2011年7月28日处理"]
["膜式吸引器",null,1680,"YB-MDX23","内窥镜",2001.04,2009.9,"已于2011年4月23日处理"]
["膜式吸引器",null,1680,"YB-DX30、0.093A","内窥镜",2001.03,2009.9,"已于2011年4月23日处理"]
["冰毯机",null,15000,"608-04B","ICU",2001,2009.09,"已于2011年4月23日处理"]
["消毒槽（气泵）",null,7000,null,"内窥镜",2005.03,2009.12,"已于2011年7月28日处理"]
["半自动生化分析仪",null,51000,"MLCROAB200","检验科",1990,2009.08,"已于2011年4月23日处理"]
["三分类血球计数仪",null,198000,"ACTDIFF2","检验科",2000,2009.08,"已于2011年4月23日处理"]
["酶标仪",null,58000,"WELLSCAN MK3","检验科",1998.7,2009.08,"已于2011年4月23日处理"]
["电解质分析仪",null,42000,"MIC998","检验科",1999,2009.08,"已于2011年4月23日处理"]
["监护仪",null,19000,"509B","ICU",1999,2009.09,"已于2011年4月23日处理"]
["空调",null,null,"K7-R46TWYAL","手术室",null,2009.9,"已于2011年4月23日处理"]
["稳压电源",null,850,"1KW","B超室",1990,2009.4,"2009年4月30日已处理"]
["化学发光免疫分析仪",null,null,"ACS180PLUS","同位素",2000,2009.04,"已于2011年4月23日处理"]
["激光治疗仪",null,null,"HJZ-2","激光室",2000,2009.01,"2009年4月30日已处理"]
["激光治疗仪",null,null,"JH-40","激光室",1997,2009.01,"2009年4月30日已处理"]
["激光治疗仪",null,null,"CO2-15W-III","激光室",2000,2009.01,"2009年4月30日已处理"]
["激光治疗仪",null,null,"JZ-1B","激光室",1997,2009.01,"2009年4月30日已处理"]
["膜式吸引器",null,1680,"YB-DX30、0.093A","激光室",1998,2009.01,"2009年4月30日已处理"]
["稳压电源（2台）",null,1380,null,"内窥镜",2004,2009.2,"2009年4月30日已处理"]
["颈椎牵引椅",null,900,"2S180","康复科",1999,2009.04,"2009年4月30日已处理"]
["超短波电疗仪",null,570,"DL-C","康复科",1990,2009.04,"2009年4月30日已处理"]
["电脑验光仪",null,null,"AUTOREFR-50","眼科",1998.07,2009.1,"2009年4月30日已处理"]
["电子胃镜",null,520000,"EG-410","胃镜室",1999.09,2009.02,"已于2011年4月23日处理"]
["电子胃镜",null,315000,"EG-450WR5","胃镜室",2004.03,2009.02,"已于2011年4月23日处理"]
["电子肠镜",null,156800,"WC-88WM","胃镜室",2004.03,2009.02,"已于2011年4月23日处理"]
["手术推车",null,2670,null,"手术室",2004,2009.1,"2009年4月30日已处理"]
["血透机",null,120000,"9V5AE217","血透室",1998,2008.1,"2009年4月30日已处理"]
["血透机",null,120000,"9V5AE216","血透室",1998,2008.1,"2009年4月30日已处理"]
["CT",null,4380000,"HISPEED DX/I","放射科",2001.11,2008.11,"放射科"]
["吸引器",null,690,"YB.MDX30/700A","普外科",1998.06,2008.12,"2009年4月30日已处理"]
["空调",null,null,"KFR-50LW/HPV","手术室",2002,2008.09,"2009年4月30日已处理"]
["吸引器",null,1680,"MODEL XDX-B","ICU",2000,2008.06,"2009年4月30日已处理"]
["膀胱镜",null,65500,"狼牌","手术室",2002,2008.04,"2009年4月30日已处理"]
["监护仪",null,28000,"NBF 6000","呼吸内科",2002.06,2008.09,"2009年4月30日已处理"]
["免疫计数仪",null,96000,"GC-911","核医学",2003,2008.11,"2009年4月30日已处理"]
["非接触眼压计",null,null,"TONOMETERTX-10","眼科",1998.07,2009.01,"2009年4月30日已处理"]
["角膜曲率计",null,null,"YZ38","眼科",1997.09,2008.12,"2009年4月30日已处理"]
["空调",null,8600,"3P",null,1998,2008.07,"2009年4月30日已处理"]
["电动吸引器（2台）",null,null,"YB.DX 30/0.093","ICU",1982,2007.03,"2009年4月30日已处理"]
["脑地形图",null,null,"0313801020","脑电图",1999,2007.1,"2009年4月30日已处理"]
["打印机",null,null,"r310","胃镜室",2003,2007.11,"2009年4月30日已处理"]
["牙科椅",null,null,"CS20","口腔科",1994,2007.03,"2009年4月30日已处理"]
["牙科全景X光机",null,null,"KQ","口腔科",1990.09,2007.05,"2009年4月30日已处理"]
["牙科X光机",null,3360,"JYE-10A","口腔科",1989,2007.05,"2009年4月30日已处理"]
["膜式吸引器（8台）",null,null,"YB.DX30/0.093A","手术室",2000,2007.05,"2009年4月30日已处理"]
["九孔无影灯",{"$nulls":3},"手术室",1978.02,2007.04,"2009年4月30日已处理"]
["空调",null,null,"RA-2181CH","胃镜室",185.03,2007.04,"2009年4月30日已处理"]
["十二指肠镜",null,null,"JF-T30","胃镜室",1997.05,2007.04,"2009年4月30日已处理"]
["超声聚能刀",null,null,"FZP-BY01","肿瘤内科",2002,2007.07,"2009年4月30日已处理"]
["后装机",null,null,"HY-HOR18","肿瘤内科",1994.05,2007.07,"2009年4月30日已处理"]
["体外反搏",null,41000,"WFB-Y","老干科",1996.12,2007.06,"2009年4月30日已处理"]
["三维正脊仪",null,175000,"ZTY-B","康复科",2000,2007.06,"2009年4月30日已处理"]
["膜式吸引器",null,null,"YB.DX30/0.093A","ICU",2000,2006.12,"2009年4月30日已处理"]

{"sheet":"Sheet4","index":1,"n_rows":119,"n_cols":8,"rows_kept":119,"merged":[[0,0,0,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["医疗设备报废清单"]
["名称","资产号","原值","型号","使用科室","购置日期","报废日期","去向"]
["注射泵",10775,4100,"JEB-1800","心血管中心","2008.4.21",2014.8,"设备科"]
["空调2",8842,null,null,120,"2004.12.31",2014.6,"设备科"]
["空调2",8840,null,null,120,"2004.12.31",2014.6,"设备科"]
["冰箱",9381,null,"BCD-181","骨科2区","2007.1.29",2014.6,"设备科"]
["监护仪",9025,21000,"PC-9000","骨科三区","2008.01.21",2014.5,"设备科"]
["空调",24309,null,"KFR-43GW","烧伤科",2003.8,2014.3,"设备科"]
["冰箱",null,null,"容声BCD-103D","儿科",1998,2013.9,"设备科"]
["注射泵",null,4800,"MP-2003","NICU","2007.03.24",2013.1,"设备科"]
["黄疸测定仪",11764,19000,null,"NICU","2009.10.15",2013.1,"设备科"]
["监护仪",9729,47000,"HP-78352C","麻醉科",2000.12,2013.11,"设备科"]
["监护仪",26054,25000,"CD 2000","麻醉科",2003.12,2013.11,"设备科"]
["监护仪",9699,48000,"509B","麻醉科",2002.12,2013.11,"设备科"]
["监护仪",9700,48000,"509B","麻醉科",2002.12,2013.11,"设备科"]
["空调",26429,null,"美的43GW","体检中心",2002,2013.7,"华新设备库房"]
["空调",26438,null,"美的43GW","体检中心",2002,2013.7,"华新设备库房"]
["空调",26437,null,"美的43GW","体检中心",2002,2013.7,"华新设备库房"]
["空调",10568,null,"美的43GW","体检中心",2002,2013.7,"华新设备库房"]
["空调",null,null,"美的43GW","仁济门诊",2002,2013.7,"设备科"]
["空调",null,null,"美的43GW","仁济门诊",2002,2013.7,"设备科"]
["空调",26439,null,"志高75LW","体检中心",1999,2013.7,"华新设备库房"]
["空调",26429,null,"美的43GW","体检中心",2002,2013.7,"华新设备库房"]
["空调",8846,null,"美的50GW",120,2001,2013.7,"设备科"]
["空调",8848,null,"美的50GW",120,2001,2013.7,"设备科"]
["电动吸引器",13083,null,"YB-MD23","急诊科",1998,2013.5,"设备科"]
["呼吸机",null,179000,"PB740","ICU",1999.8,2013.3,"ICU"]
["综合产床",null,8580,null,"产科",2000.12,null,"设备科"]
["膜式吸引器",null,null,"YB-MD23","产科",2001.12,null,"设备科"]
["血透机",null,20000,"4008B","血透室",1998,2012.12,"设备科"]
["裂隙显微镜",null,13900,"Y2-58","眼科",1983,2012.1,"设备科"]
["复印机",14048,6900,"STUDIO 166","医务部病案室",2008.11,2012.1,"设备科"]
["空调",null,null,"美的KFR-32GW","仁济门诊",2000.01,2012.8,"设备科"]
["宫腔诊疗系统",null,153000,"锦源","妇科","2004.11.26",2012.1,"设备科"]
["吸引器",12570,1800,"YB.DX-30/093","神经外科",2001.12,2012.6,"设备科"]
["吸引器",12569,1800,"YB.DX-30/093","神经外科",2001.12,2012.6,"设备科"]
["吸引器",12574,1490,"YB.DX-30/093","神经外科",2004.12,2012.6,"设备科"]
["吸引器",12573,1490,"YB.DX-30/093","神经外科",2004.12,2012.6,"设备科"]
["手术显微镜",null,19500,"苏州","手术室",2000.12,2012.2,"已于2012年7月5日处理"]
["高压灭菌柜",null,103350,"MG-1.2","供应室",2005.11,2012.3,"已于2012年4月27日处理"]
["高压灭菌柜",null,24780,"YX-WF32-500","供应室",2000.12,2012.3,"已于2012年4月27日处理"]
["蒸馏水器",null,11290,null,"供应室",2000.12,2012.3,"已于2012年4月27日处理"]
["洗片机",10599,null,"302XT","体检中心",2007.8,2011.12,"华新设备库房"]
["X光机",23609,null,"GE 7H-600X","体检中心",2002.12,2011.12,"已赠予衡阳县洪市镇卫生院"]
["超静工作台",{"$nulls":3},"检验科",1998,2011.12,"设备科"]
["培养箱",null,null,"JP-420","检验科",1982,2011.12,"设备科"]
["时间分辨仪",null,null,"泰莱-2号","检验科",2003.9,2011.12,"设备科"]
["电冰箱",{"$nulls":3},"检验科",1989,2011.12,"设备科"]
["冰箱",null,null,"N09570","检验科",1999,2011.12,"设备科"]
["高频发射器",null,null,"奥林帕斯DSD-2E","内窥镜",1985,2011.9,"设备科"]
["胰岛素泵",null,45000,"V100","内分泌",2004,2011.9,"以旧换新"]
["监护仪",null,null,"PM-9000","骨科三区",2000.12,2011.9,"设备科"]
["X光机",null,320000,"GE R-600","放射科",2000,2011.1,"已赠予衡南县鸡笼镇卫生院"]
["冰箱",{"$nulls":3},"核医学",1993,2011.8,"设备科"]
["血透机",null,20000,"4008S","血透室",1998,2011.11,"设备科"]
["血透机",null,20000,"4008S","血透室",1998,2011.11,"设备科"]
["传真机",null,1100,"OEF116","体检中心",2005,2010.01,"已于2011年4月23日处理"]
["冰箱",null,null,"BYD-155","同位素",1988,2010.3,"已于2011年4月23日处理"]
["核磁共振",null,4800000,"奔马-2000","放射科",2000.01,2010.09,"已于2011年7月28日处理"]
["包埋机",null,null,"湖北亚光","病理科",2000,2010.9,"已于2011年4月23日处理"]
["手术床",null,1419,null,"手术室",1999,2010.4,"已于2011年4月23日处理"]
["无影灯（3台）",null,24464,"汕头","手术室",2002,2010.4,"已于2011年4月23日处理"]
["展示柜",null,2500,"SC-182A","超乳",1997.11,2010.4,"已于2011年7月28日处理"]
["骨折愈合仪",null,92000,"EDT-100","创伤骨科",2001,2010.4,"已于2011年4月23日处理"]
["手术床",null,1419,null,"手术室",1999,2010.4,"已于2011年4月23日处理"]
["婴儿暖箱",null,14870,"NC-Y8BGS","儿科",1999.01,2009.08,"已于2011年4月23日处理"]
["CO2激光治疗仪",null,18800,null,"皮肤科",1996,2009.5,"已于2011年7月28日处理"]
["膜式吸引器",null,1680,"YB-MDX23","内窥镜",2001.04,2009.9,"已于2011年4月23日处理"]
["膜式吸引器",null,1680,"YB-DX30、0.093A","内窥镜",2001.03,2009.9,"已于2011年4月23日处理"]
["冰毯机",null,15000,"608-04B","ICU",2001,2009.09,"已于2011年4月23日处理"]
["消毒槽（气泵）",null,7000,null,"内窥镜",2005.03,2009.12,"已于2011年7月28日处理"]
["半自动生化分析仪",null,51000,"MLCROAB200","检验科",1990,2009.08,"已于2011年4月23日处理"]
["三分类血球计数仪",null,198000,"ACTDIFF2","检验科",2000,2009.08,"已于2011年4月23日处理"]
["酶标仪",null,58000,"WELLSCAN MK3","检验科",1998.7,2009.08,"已于2011年4月23日处理"]
["电解质分析仪",null,42000,"MIC998","检验科",1999,2009.08,"已于2011年4月23日处理"]
["监护仪",null,19000,"509B","ICU",1999,2009.09,"已于2011年4月23日处理"]
["空调",null,null,"K7-R46TWYAL","手术室",null,2009.9,"已于2011年4月23日处理"]
["稳压电源",null,850,"1KW","B超室",1990,2009.4,"2009年4月30日已处理"]
["化学发光免疫分析仪",null,null,"ACS180PLUS","同位素",2000,2009.04,"已于2011年4月23日处理"]
["激光治疗仪",null,null,"HJZ-2","激光室",2000,2009.01,"2009年4月30日已处理"]
["激光治疗仪",null,null,"JH-40","激光室",1997,2009.01,"2009年4月30日已处理"]
["激光治疗仪",null,null,"CO2-15W-III","激光室",2000,2009.01,"2009年4月30日已处理"]
["激光治疗仪",null,null,"JZ-1B","激光室",1997,2009.01,"2009年4月30日已处理"]
["膜式吸引器",null,1680,"YB-DX30、0.093A","激光室",1998,2009.01,"2009年4月30日已处理"]
["稳压电源（2台）",null,1380,null,"内窥镜",2004,2009.2,"2009年4月30日已处理"]
["颈椎牵引椅",null,900,"2S180","康复科",1999,2009.04,"2009年4月30日已处理"]
["超短波电疗仪",null,570,"DL-C","康复科",1990,2009.04,"2009年4月30日已处理"]
["电脑验光仪",null,null,"AUTOREFR-50","眼科",1998.07,2009.1,"2009年4月30日已处理"]
["电子胃镜",null,520000,"EG-410","胃镜室",1999.09,2009.02,"已于2011年4月23日处理"]
["电子胃镜",null,315000,"EG-450WR5","胃镜室",2004.03,2009.02,"已于2011年4月23日处理"]
["电子肠镜",null,156800,"WC-88WM","胃镜室",2004.03,2009.02,"已于2011年4月23日处理"]
["手术推车",null,2670,null,"手术室",2004,2009.1,"2009年4月30日已处理"]
["血透机",null,120000,"9V5AE217","血透室",1998,2008.1,"2009年4月30日已处理"]
["血透机",null,120000,"9V5AE216","血透室",1998,2008.1,"2009年4月30日已处理"]
["CT",null,4380000,"HISPEED DX/I","放射科",2001.11,2008.11,"放射科"]
["吸引器",null,690,"YB.MDX30/700A","普外科",1998.06,2008.12,"2009年4月30日已处理"]
["空调",null,null,"KFR-50LW/HPV","手术室",2002,2008.09,"2009年4月30日已处理"]
["吸引器",null,1680,"MODEL XDX-B","ICU",2000,2008.06,"2009年4月30日已处理"]
["膀胱镜",null,65500,"狼牌","手术室",2002,2008.04,"2009年4月30日已处理"]
["监护仪",null,28000,"NBF 6000","呼吸内科",2002.06,2008.09,"2009年4月30日已处理"]
["免疫计数仪",null,96000,"GC-911","核医学",2003,2008.11,"2009年4月30日已处理"]
["非接触眼压计",null,null,"TONOMETERTX-10","眼科",1998.07,2009.01,"2009年4月30日已处理"]
["角膜曲率计",null,null,"YZ38","眼科",1997.09,2008.12,"2009年4月30日已处理"]
["空调",null,8600,"3P",null,1998,2008.07,"2009年4月30日已处理"]
["电动吸引器（2台）",null,null,"YB.DX 30/0.093","ICU",1982,2007.03,"2009年4月30日已处理"]
["脑地形图",null,null,"0313801020","脑电图",1999,2007.1,"2009年4月30日已处理"]
["打印机",null,null,"r310","胃镜室",2003,2007.11,"2009年4月30日已处理"]
["牙科椅",null,null,"CS20","口腔科",1994,2007.03,"2009年4月30日已处理"]
["牙科全景X光机",null,null,"KQ","口腔科",1990.09,2007.05,"2009年4月30日已处理"]
["牙科X光机",null,3360,"JYE-10A","口腔科",1989,2007.05,"2009年4月30日已处理"]
["膜式吸引器（8台）",null,null,"YB.DX30/0.093A","手术室",2000,2007.05,"2009年4月30日已处理"]
["九孔无影灯",{"$nulls":3},"手术室",1978.02,2007.04,"2009年4月30日已处理"]
["空调",null,null,"RA-2181CH","胃镜室",185.03,2007.04,"2009年4月30日已处理"]
["十二指肠镜",null,null,"JF-T30","胃镜室",1997.05,2007.04,"2009年4月30日已处理"]
["超声聚能刀",null,null,"FZP-BY01","肿瘤内科",2002,2007.07,"2009年4月30日已处理"]
["后装机",null,null,"HY-HOR18","肿瘤内科",1994.05,2007.07,"2009年4月30日已处理"]
["体外反搏",null,41000,"WFB-Y","老干科",1996.12,2007.06,"2009年4月30日已处理"]
["三维正脊仪",null,175000,"ZTY-B","康复科",2000,2007.06,"2009年4月30日已处理"]
["膜式吸引器",null,null,"YB.DX30/0.093A","ICU",2000,2006.12,"2009年4月30日已处理"]

{"sheet":"Sheet2","index":2,"n_rows":38,"n_cols":11,"rows_kept":38,"flags":["formulas_cached_only"]}
["名称","数量","资产号","原值","型号","使用科室","购置日期","报废日期","去向","名称","数量"]
["稳压电源","一台",null,850,"1KW","B超室",1990,2009.4,"2009年4月30日已处理","后装机","一台"]
["激光治疗仪","一台",null,null,"HJZ-2","激光室",2000,2009.01,"2009年4月30日已处理","体外反搏","一台"]
["激光治疗仪","一台",null,null,"JH-40","激光室",1997,2009.01,"2009年4月30日已处理","三维正脊仪","一台"]
["激光治疗仪","一台",null,null,"CO2-15W-III","激光室",2000,2009.01,"2009年4月30日已处理","膜式吸引器","一台"]
["激光治疗仪","一台",null,null,"JZ-1B","激光室",1997,2009.01,"2009年4月30日已处理","打印机","一台"]
["膜式吸引器","一台",null,1680,"YB-DX30、0.093A","激光室",1998,2009.01,"2009年4月30日已处理","牙科椅","一台"]
["稳压电源（2台）","一台",null,1380,null,"内窥镜",2004,2009.2,"2009年4月30日已处理","牙科全景X光机","一台"]
["颈椎牵引椅","一台",null,900,"2S180","康复科",1999,2009.04,"2009年4月30日已处理","牙科X光机","一台"]
["超短波电疗仪","一台",null,570,"DL-C","康复科",1990,2009.04,"2009年4月30日已处理","膜式吸引器（8台）","一台"]
["电脑验光仪","一台",null,null,"AUTOREFR-50","眼科",1998.07,2009.1,"2009年4月30日已处理","九孔无影灯","一台"]
["手术推车","一台",null,2670,null,"手术室",2004,2009.1,"2009年4月30日已处理","空调","一台"]
["血透机","一台",null,120000,"9V5AE217","血透室",1998,2008.1,"2009年4月30日已处理","十二指肠镜","一台"]
["血透机","一台",null,120000,"9V5AE216","血透室",1998,2008.1,"2009年4月30日已处理","超声聚能刀","一台"]
["吸引器","一台",null,690,"YB.MDX30/700A","普外科",1998.06,2008.12,"2009年4月30日已处理","非接触眼压计","一台"]
["空调","一台",null,null,"KFR-50LW/HPV","手术室",2002,2008.09,"2009年4月30日已处理","角膜曲率计","一台"]
["吸引器","一台",null,1680,"MODEL XDX-B","ICU",2000,2008.06,"2009年4月30日已处理","空调","一台"]
["膀胱镜","一台",null,65500,"狼牌","手术室",2002,2008.04,"2009年4月30日已处理","电动吸引器（2台）","一台"]
["监护仪","一台",null,28000,"NBF 6000","呼吸内科",2002.06,2008.09,"2009年4月30日已处理","脑地形图","一台"]
["免疫计数仪","一台",null,96000,"GC-911","核医学",2003,2008.11,"2009年4月30日已处理"]
[{"$nulls":4},"TONOMETERTX-10","眼科",1998.07,2009.01,"2009年4月30日已处理"]
[{"$nulls":4},"YZ38","眼科",1997.09,2008.12,"2009年4月30日已处理"]
[{"$nulls":3},8600,"3P",null,1998,2008.07,"2009年4月30日已处理"]
[{"$nulls":4},"YB.DX 30/0.093","ICU",1982,2007.03,"2009年4月30日已处理"]
[{"$nulls":4},"0313801020","脑电图",1999,2007.1,"2009年4月30日已处理"]
[{"$nulls":4},"r310","胃镜室",2003,2007.11,"2009年4月30日已处理"]
[{"$nulls":4},"CS20","口腔科",1994,2007.03,"2009年4月30日已处理"]
[{"$nulls":4},"KQ","口腔科",1990.09,2007.05,"2009年4月30日已处理"]
[{"$nulls":3},3360,"JYE-10A","口腔科",1989,2007.05,"2009年4月30日已处理"]
[{"$nulls":4},"YB.DX30/0.093A","手术室",2000,2007.05,"2009年4月30日已处理"]
[{"$nulls":5},"手术室",1978.02,2007.04,"2009年4月30日已处理"]
[{"$nulls":4},"RA-2181CH","胃镜室",185.03,2007.04,"2009年4月30日已处理"]
[{"$nulls":4},"JF-T30","胃镜室",1997.05,2007.04,"2009年4月30日已处理"]
[{"$nulls":4},"FZP-BY01","肿瘤内科",2002,2007.07,"2009年4月30日已处理"]
[{"$nulls":4},"HY-HOR18","肿瘤内科",1994.05,2007.07,"2009年4月30日已处理"]
[{"$nulls":3},41000,"WFB-Y","老干科",1996.12,2007.06,"2009年4月30日已处理"]
[{"$nulls":3},175000,"ZTY-B","康复科",2000,2007.06,"2009年4月30日已处理"]
[{"$nulls":4},"YB.DX30/0.093A","ICU",2000,2006.12,"2009年4月30日已处理"]

{"sheet":"Sheet3","index":3,"n_rows":23,"n_cols":9,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["医疗设备报废清单"]
["名称","数量","资产号","原值","型号","使用科室","购置日期","报废日期","去向"]
["传真机","一台",null,1100,"OEF116","体检中心",2005,2010.01,"已于2011年4月23日处理"]
["冰箱","一台",null,null,"BYD-155","同位素",1988,2010.3,"已于2011年4月23日处理"]
["包埋机","一台",null,null,"湖北亚光","病理科",2000,2010.9,"已于2011年4月23日处理"]
["手术床","一台",null,1419,null,"手术室",1999,2010.4,"已于2011年4月23日处理"]
["无影灯（3台）","一台",null,24464,"汕头","手术室",2002,2010.4,"已于2011年4月23日处理"]
["骨折愈合仪","一台",null,92000,"EDT-100","创伤骨科",2001,2010.4,"已于2011年4月23日处理"]
["手术床","一台",null,1419,null,"手术室",1999,2010.4,"已于2011年4月23日处理"]
["婴儿暖箱","一台",null,14870,"NC-Y8BGS","儿科",1999.01,2009.08,"已于2011年4月23日处理"]
["膜式吸引器","一台",null,1680,"YB-MDX23","内窥镜",2001.04,2009.9,"已于2011年4月23日处理"]
["膜式吸引器","一台",null,1680,"YB-DX30、0.093A","内窥镜",2001.03,2009.9,"已于2011年4月23日处理"]
["冰毯机","一台",null,15000,"608-04B","ICU",2001,2009.09,"已于2011年4月23日处理"]
["半自动生化分析仪","一台",null,51000,"MLCROAB200","检验科",1990,2009.08,"已于2011年4月23日处理"]
["三分类血球计数仪","一台",null,198000,"ACTDIFF2","检验科",2000,2009.08,"已于2011年4月23日处理"]
["酶标仪","一台",null,58000,"WELLSCAN MK3","检验科",1998.7,2009.08,"已于2011年4月23日处理"]
["电解质分析仪","一台",null,42000,"MIC998","检验科",1999,2009.08,"已于2011年4月23日处理"]
["监护仪","一台",null,19000,"509B","ICU",1999,2009.09,"已于2011年4月23日处理"]
["空调","一台",null,null,"K7-R46TWYAL","手术室",null,2009.9,"已于2011年4月23日处理"]
["化学发光免疫分析仪","一台",null,null,"ACS180PLUS","同位素",2000,2009.04,"已于2011年4月23日处理"]
["电子胃镜","一台",null,520000,"EG-410","胃镜室",1999.09,2009.02,"已于2011年4月23日处理"]
["电子胃镜","一台",null,315000,"EG-450WR5","胃镜室",2004.03,2009.02,"已于2011年4月23日处理"]
["电子肠镜","一台",null,156800,"WC-88WM","胃镜室",2004.03,2009.02,"已于2011年4月23日处理"]

{"sheet":"Sheet5","index":4,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["医疗设备报废清单"]
["名称","资产号","数量","资产号","原值","型号","使用科室","购置日期","报废日期","去向","科室","存放地点"]
["冰箱","0 9758",1,{"$nulls":7},"门诊办公室","设备科三楼"]
["床头柜",null,2,{"$nulls":7},"神经外科","设备科三楼"]
["冰柜",null,1,{"$nulls":7},"药剂科","设备科三楼"]
["轮椅",null,6,{"$nulls":8},"设备科三楼"]
["移动式消毒车",12045,1,{"$nulls":7},"呼吸内科","设备科三楼"]
["治疗车",null,4,{"$nulls":8},"设备科三楼"]
["洗头车",12009,1,{"$nulls":7},"呼吸内科","设备科三楼"]
["冰箱",10140,1,{"$nulls":7},"神内二区","设备科三楼"]
["电动吸引器",10794,1,{"$nulls":7},"心内二区","设备科三楼"]
["电动吸引器",10667,1,{"$nulls":7},"胃镜室","设备科三楼"]
["电动吸引器",null,1,{"$nulls":7},"骨科三区","设备科三楼"]
["电刀",10485,1,{"$nulls":7},"手术室","设备科三楼"]
["颅脑降温抢救综合仪",13088,1,{"$nulls":7},"综合科三","设备科三楼"]
["心电图机",null,2,{"$nulls":7},"老干科","六楼报废库房"]
["遥测盒",null,4,{"$nulls":7},"老干科","六楼报废库房"]
["空压机",null,2,{"$nulls":7},"放疗科","六楼报废库房"]
["压缩空气净化器",null,1,{"$nulls":7},"放疗科","六楼报废库房"]
["排气扇",null,1,{"$nulls":7},"放疗科","六楼报废库房"]
["r计数仪",null,1,{"$nulls":7},"同位素","六楼报废库房"]
["恒温水浴箱","10628；10629",2,{"$nulls":7},"同位素","六楼报废库房"]
["电脑及显示器",null,2,{"$nulls":8},"六楼报废库房"]
["冰箱",26711,1,{"$nulls":7},"药剂科","六楼报废库房"]
["空调柜机",null,4,{"$nulls":8},"六楼报废库房"]
["空调挂机",null,7,{"$nulls":8},"六楼报废库房"]
["CR配液筒",null,1,{"$nulls":7},"血透室 ","六楼报废库房"]
["恒温箱",null,1,{"$nulls":7},"检验科","六楼报废库房"]
["冰冻切片机","0 9063",1,{"$nulls":7},"病理科","六楼报废库房"]
["呼吸机（凯泰HVJ-880i）",null,1,{"$nulls":8},"六楼报废库房"]
["彩超","0 9170",1,{"$nulls":7},"超声科","六楼报废库房"]
["呼吸机（西门子）",null,1,{"$nulls":8},"六楼报废库房"]
["水处理","0 9583",1,{"$nulls":7},"检验科","六楼报废库房"]
["电动吸引器","0 9643",1,{"$nulls":7},"检验科","六楼报废库房"]
["分光光度计",26401,1,{"$nulls":7},"检验科","六楼报废库房"]
["离心机",null,4,{"$nulls":7},"检验科","六楼报废库房"]
["UPS电源",null,3,{"$nulls":7},"检验科","检验科"]
["LX全自动生化分析仪","0 9580",1,{"$nulls":7},"检验科","检验科"]
["血球计数仪","0 9615",1,{"$nulls":7},"检验科","检验科"]
["紫外线消毒车移动式","0 6852,09650",2,{"$nulls":7},"检验科","检验科"]
["全自动尿液形成系统",30501,1,{"$nulls":7},"检验科","检验科"]
["诱发电位","0 9199",1,{"$nulls":7},"诱发电位","诱发电位"]
["电动吸引器",null,1,{"$nulls":7},"产科","产科"]
["雾化器",null,1,{"$nulls":7},"产科","产科"]
["加湿器",null,1,{"$nulls":7},"产科","产科"]
["治疗车"," ",1,{"$nulls":7},"产科","产科"]
["护理车",null,1,{"$nulls":7},"产科","产科"]
["平车",null,1,{"$nulls":7},"产科","产科"]
["婴儿床",null,1,{"$nulls":7},"产科","产科"]
["废物车",null,1,{"$nulls":7},"产科","产科"]
["护理车",null,1,{"$nulls":7},"产科","产科"]

{"sheet":"Sheet6","index":5,"n_rows":42,"n_cols":12,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["医疗设备报废清单"]
["名称","资产号","数量","资产号","原值","型号","使用科室","购置日期","报废日期","去向","科室","存放地点"]
["CR配液筒",null,1,{"$nulls":7},"血透室 ","六楼报废库房"]
["r计数仪",null,1,{"$nulls":7},"同位素","六楼报废库房"]
["UPS电源",null,3,{"$nulls":7},"检验科","检验科"]
["冰冻切片机","0 9063",1,{"$nulls":7},"病理科","六楼报废库房"]
["冰柜",null,1,{"$nulls":7},"药剂科","设备科三楼"]
["冰箱","0 9758",1,{"$nulls":7},"门诊办公室","设备科三楼"]
["冰箱",10140,1,{"$nulls":7},"神内二区","设备科三楼"]
["冰箱",26711,1,{"$nulls":7},"药剂科","六楼报废库房"]
["床头柜",null,2,{"$nulls":7},"神经外科","设备科三楼"]
["电动吸引器",10794,1,{"$nulls":7},"心内二区","设备科三楼"]
["电动吸引器",10667,1,{"$nulls":7},"胃镜室","设备科三楼"]
["电动吸引器",null,1,{"$nulls":7},"骨科三区","设备科三楼"]
["电动吸引器","0 9643",1,{"$nulls":7},"检验科","六楼报废库房"]
["电动吸引器",null,1,{"$nulls":7},"产科","产科"]
["电脑及显示器",null,2,{"$nulls":7},"各科","六楼报废库房"]
["废物车",null,1,{"$nulls":7},"产科","产科"]
["分光光度计",26401,1,{"$nulls":7},"检验科","六楼报废库房"]
["恒温水浴箱","10628；10629",2,{"$nulls":7},"同位素","六楼报废库房"]
["恒温箱",null,1,{"$nulls":7},"检验科","六楼报废库房"]
["护理车",null,1,{"$nulls":7},"产科","产科"]
["护理车",null,1,{"$nulls":7},"产科","产科"]
["加湿器",null,1,{"$nulls":7},"产科","产科"]
["空调挂机",null,7,{"$nulls":7},"各科","六楼报废库房"]
["空调柜机",null,4,{"$nulls":7},"各科","六楼报废库房"]
["空压机",null,2,{"$nulls":7},"放疗科","六楼报废库房"]
["离心机",null,4,{"$nulls":7},"检验科","六楼报废库房"]
["颅脑降温抢救综合仪",13088,1,{"$nulls":7},"综合科三","设备科三楼"]
["轮椅",null,6,{"$nulls":7},"各科","设备科三楼"]
["排气扇",null,1,{"$nulls":7},"放疗科","六楼报废库房"]
["平车",null,1,{"$nulls":7},"产科","产科"]
["水处理","0 9583",1,{"$nulls":7},"检验科","六楼报废库房"]
["雾化器",null,1,{"$nulls":7},"产科","产科"]
["洗头车",12009,1,{"$nulls":7},"呼吸内科","设备科三楼"]
["压缩空气净化器",null,1,{"$nulls":7},"放疗科","六楼报废库房"]
["移动式消毒车",12045,1,{"$nulls":7},"呼吸内科","设备科三楼"]
["婴儿床",null,1,{"$nulls":7},"产科","产科"]
["诱发电位","0 9199",1,{"$nulls":7},"诱发电位","诱发电位"]
["治疗车",null,4,{"$nulls":7},"各科","设备科三楼"]
["治疗车"," ",1,{"$nulls":7},"产科","产科"]
["紫外线消毒车移动式","0 6852,09650",2,{"$nulls":7},"检验科","检验科"]