{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet5"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet5","index":0,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,8],[2,1,6,1],[7,1,27,1],[28,1,29,1],[30,0,30,7],[31,0,31,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["衡阳市中心医院卫生应急基本物资储备目录"]
["序号","种类","名称","型号规格","储备数量","存放地点","厂家","型号","报价(单价/元)"]
[1,"个人防护","防护眼镜","副",5,"库房"]
[2,null,"防护服","件",5,"库房"]
[3,null,"一次性口罩","个",50,"仓库"]
[4,null,"一次性帽子","个",50,"仓库"]
[5,null,"N95口罩","只",10,"库房"]
[6,"医用器材","喉镜","普通",1,"库房"]
[7,null,"喉罩","普通",2,"库房"]
[8,null,"气管插管","普通",10,"库房"]
[9,null,"口咽通气管","普通",10,"库房"]
[10,null,"注射器","普通",50,"库房"]
[11,null,"输液皮条","普通",1,"库房"]
[12,null,"胸腔闭式引流瓶","普通",2,"库房"]
[13,null,"深静脉穿刺包","普通",5,"库房"]
[14,null,"绷带","普通",10,"库房"]
[15,null,"夹板","普通",5,"库房"]
[16,null,"氧气面罩","普通",10,"库房"]
[17,null,"鼻氧管","普通",50,"库房"]
[18,null,"牙垫","普通",5,"库房"]
[19,null,"静脉套管针","普通",50,"库房"]
[20,null,"导尿包","普通",2,"库房"]
[21,null,"担架","普通",1,"临调"]
[22,null,"胸穿包","普通",2,"供应室"]
[23,null,"气管切开包","普通",2,"供应室"]
[24,null,"清创缝合包","普通",2,"供应室"]
[25,null,"止血带","普通",2,"手术室"]
[26,null,"氧气瓶","普通",5,"药剂科"]
[27,"现场采样\n设备","采血管（抗凝）","5ml",100,"库房"]
[28,null,"负压采血管\n（非抗凝）","5ml",100,"库房"]
["合计： "]
["备注：需分项目报价"]